Прайс-лист ООО  Интер-Этон

## Адрес:  115191 Москва, 4-й Рощинский проезд, 19, стр. 2, офис 204

Телефоны: (495)958-13-97, (499) 261-85-32, 261-78-70

E-mail: eton@mail.ru   Сайт: www.inter-eton.ru

*Учитывается суммарное количество, единовременно купленных ингаляторов, в любом ассортименте

27.02.2024

| Наименование | Цена 1 шт.* (руб.) | Цена 2 – 10 шт.* (руб.) | Цена от 11 шт. | Технические особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ингалятор компрессорный «Супер-Эко» в комплекте (6шт./кор.) | 3190 | 2630 | договорная | Мелкодисперсная ингаляция лекарственных средств. Дисперсность: 3 режима дисперсности: 0,8-2,0 мкм; 2,0-10,0 мкм; 4,48 мкм (в среднем) для ингаляции верхних и нижних дыхательных путей. Расход воздуха 9 л/мин. Мощность 130 Ва. Гарантия 10 лет. |
| Ингалятор компрессорный «Неб-Эйд» в комплекте (8шт/кор) | 3990 | 3030 |  | Мелкодисперсная ингаляция лекарственных средств. Дисперсность: 4 режима дисперсности: 0,8-2,0 мкм; 2,0-10,0 мкм; 3,78 мкм; 4,58 мкм для ингаляции верхних и нижних дыхательных путей. Расход воздуха 9 л/мин. Мощность 130 Ва. Гарантия 10 лет. |
| Ингалятор компрессорный «ДокНеб» в комплекте (6шт./кор.) | 5690 | 4390 |  | Мелкодисперсная ингаляция лекарственных средств. 3 режима дисперсности: 0,8-2,0 мкм; 2,0-10,0 мкм; 3,2 мкм для ингаляции верхних и нижних отделов дыхательных путей. Расход воздуха 10 л/мин. Мощность 140 ВА. Гарантия 10 лет. |
| Ингалятор компрессорный «БОРЕАЛ F400» в комплекте (6шт./кор.) | 6180 | 4880 |  | Мелкодисперсная ингаляция лекарственных средств. 3 режима дисперсности: 0,8-2,0 мкм; 2,0-10,0 мкм; 3,34 мкм; 3,67 мкм для ингаляции верхних и нижних отделов дыхательных путей. Расход воздуха 9л/мин. Мощность 130 ВА. Гарантия 10 лет. |
| Ингалятор компрессорный «ДЕЛЬФИН» в комплекте (6шт./кор.) | 6280 | 4980 |  | Мелкодисперсная ингаляция лекарственных средств. 6 режимов дисперсности: 0,8-10,0 мкм; для ингаляции верхних и нижних отделов дыхательных путей. Расход воздуха 10 л/мин. Мощность 140 ВА. Гарантия 10 лет. |
| Ингалятор компрессорный “ЛЕЛЛА“ в комплекте с носовым ирригатором (6шт./кор.) | 5990 | 4490 |  | Мелкодисперсная ингаляция лекарственных средств. 3 режима дисперсности: 0,8-2,0 мкм; 2,0-10,0 мкм, 3 мкм для ингаляции верхних и нижних отделов дыхательных путей. Расход воздуха 10 л/мин. Мощность 140 ВА. Гарантия 10 лет. |
| Портативный компрессорный ингалятор «ВайНеб Гоу» в комплекте с аккумулятором (4шт./кор.) | 16788 | 14588 |  | Мелкодисперсная ингаляция лекарственных средств. 4 режима дисперсности: 0,8-2,0 мкм; 2,0-10,0 мкм; 2.44мкм; 2,95мкм для ингаляции верхних и нижних отделов дыхательных путей. Питание 220V через адаптер, 12V – автономное питание от съемной аккумуляторной батареи и от прикуривателя в автомобиле. Гарантия 5 лет. |

Установка ингаляционная передвижная 4-х местная НИКО

| Мобильный 4-х местный ингаляторий «НИКО» (Россия) Дополнительные опции (стоимость для одного рабочего места): 1. Нагрев аэрозоля для ингаляции верхних дыхательных путей – небулайзер PARI Sole N с нагревателем (370C, 8-10 мкм) – 29900 руб. (за одно место) На один ингаляторий можно устанавливать до 4-х нагревателей аэрозоля каждого вида. 2. Нагрев аэрозоля для ингаляции верхних дыхательных путей - Эл-Неб термо - 14900 руб. (за одно место) | Цена договорная в зависимости от количества и комплектации |
| --- | --- |

Концентраторы кислорода

| Концентраторы кислорода фирмы «Найдек Медикал» (США) Гарантия 5 лет | Цена (руб.) | Цена от 6 шт. |
| --- | --- | --- |
| Концентратор кислорода «МАРК5 НУВО Лайт» (5 л/мин) | 65900 | цена договорная |
| Концентратор кислорода «Марк5 Нуво 8» (8 л/мин) | 115000 | цена договорная |

Аппарат для вакуумного массажа

| Наименование | Цена 1шт. (руб.) | Цена от 2 шт. (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Аппарат компрессорный для вакуумного массажа и ингаляции «ЭТОН-ВМ» | 13190 | договорная |

Комплектующие к ингаляторам фирмы Флаем Нуова (Италия), установке НИКО (Россия)

Распылители лекарственных средств RF-2, RF-4, RF-6 плюс, RF-6 Basic2, RF-7, RF-7 плюс с соответствующими насадками и ирригатор носовой Рино Клиа могут работать со всеми моделями ингаляторов фирмы Флаем Нуова и установкой НИКО

| № п/п | Наименование комплектующих | Совместимость с ингаляторами | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Носовой ирригатор «Рино Клиа» | Входит в комплект ингалятора Лелла и установки НИКО, для всех ингаляторов | 1190 |
| 2. | Комплект носовых насадок к ирригатору | Рино Клиа | 90 |
| 3. | Распылитель (колба) лек-х средств, RF-2 | Входит в комплект всех ингаляторов и установки НИКО | 690 |
| 4. | Распылитель (колба) лек-х средств с загубником (с клапаном), RF-4 | Входит в комплект ингалятора Бореал, для всех моделей ингаляторов и НИКО | 1090 |
| 5. | Распылитель (колба) лек-х средств с загубником RF-6 | Входит в комплект ингаляторов Дельфин, ДокНеб, НИКО и для всех моделей ингаляторов | 990 |
| 6. | Распылитель (колба) лек-х средств, с загубником RF-7 плюс | Входит в комплект ингаляторов ВайНеб, ВайНеб Гоу, для всех ингаляторов и НИКО | 990 |
| 7. | Набор - Распылитель (колба) лекарственных средств RF-7 плюс, маска взр., маска дет., загубник с клапаном, универсальная соединительная трубка. | Может использоваться со всеми моделями компрессорных ингаляторов, продаваемых в России (Omron, AND, китайскими ингаляторами и любыми другими.) | 1090 |
| 8. | Маска для взрослых (используется с RF-2, RF-4, RF-6 плюс, RF-6 Basic 2) | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 390 |
| 9. | Маска для детей (используется с RF-2, RF-4, RF-6 плюс, RF-6 Basic 2) | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 390 |
| 10. | Маска для взрослых (используется с RF-7, RF-7 плюс, RF-8) | Входит в комплект ингаляторов ВайНеб, ВайНеб Гоу, Супер-Эко, Неб-Эйд | 390 |
| 11. | Маска для детей (RF7, RF-7 плюс) | Входит в комплект ингаляторов ВайНеб, ВайНеб Гоу, Супер-Эко, Неб-Эйд | 390 |
| 12. | Загубник (используется с RF-2 и RF-4) | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 190 |
| 13. | Загубник с клапаном | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 290 |
| 14. | Загубник (используется с RF-7, RF-6 Basic2, RF-8) | Входит в комплект ингаляторов Лелла, Супер-Эко, Неб-Эйд | 190 |
| 15. | Наконечник носовой (канюля) для взрослых | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 190 |
| 16. | Наконечник носовой (канюля) для детей | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 190 |
| 17. | Наконечник носовой универсальный | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 190 |
| 18. | Соединительная трубка | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 390 |
| 19. | Соединительная трубка 2 метра | Для всех моделей ингаляторов и НИКО | 490 |
| 20. | Экономайзер | Для всех моделей ингаляторов | 240 |
| 21. | Фильтр пористый | Для ингаляторов Бореал, Дельфин, ДокНеб, НИКО | 190 |
| 22. | Фильтр пористый компактный | Для ингаляторов Лелла, Неб-Эйд, Супер-Эко, Вай-Неб, Вай-Неб Гоу. | 190 |
| 23. | Форсунка (дюза) | К распылителю (колбе) RF-2 | 190 |
| 24. | Аккумуляторная батарея Вай Нэб Гоу | К ингалятору Вай Нэб Гоу | 7130 |

Комплектующие к концентраторам кислорода

| № п/п | Наименование комплектующих | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увлажнитель кислорода | 1190 |
| 2. | Носовая канюля | 490 |
| 3. | Входной воздушный фильтр для концентратора Марк 5 Нуво Лайт | 3790 |
| 4. | Входной воздушный фильтр для концентратора Марк 5 Нуво 8 | 5330 |
| 5. | Соединительная трубка (7 метров) | 1790 |
| 6. | Маска кислородная | 390 |
| 7. | Маска кислородная детская | 390 |
| 8. | Цеолитовые колонки - на концентратор "МАРК5 НУВО Лайт" - на концентратор "МАРК5 НУВО 8" | 27490 50860 |
| 9. | Фильтр грубой очистки для концентратора Марк 5 Нуво Лайт | 1390 |
| 10. | Фильтр грубой очистки для концентратора Марк 5 Нуво 8 | 1390 |
| 11. | Блок клапанов для концентратора Марк 5 Нуво Лайт | 29490 |
| 12. | Плата процессора для концентратора Марк 5 Нуво Лайт | 23590 |
| 13. | Регулятор потока кислорода для концентратора Марк 5 Нуво Лайт | 15190 |
| 14. | Переходник к увлажнителю | 490 |
| 15. | Рамка для фильтра грубой очистки для концентратора Марк 5 Нуво Лайт | 890 |

Комплектующие к ингаляционной установке «НИКО»

| № п/п | Наименование комплектующих | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Компрессор (Италия) | 27390 |
| 2. | Блок компрессоров в сборе | 173800 |
| 3. | Фильтр бактерицидный Pall (Англия) | 6590 |
| 4. | Фильтр бактерицидный Pall (Китай) | 2990 |
| 5. | Фильтр бактерицидный Pall (аналог, Китай) | 990 |
| 7. | Фильтр ФЯС (Россия/Нидерланды) | 29590 |
| 8. | Кресло (Россия) | 5170 |
| 9. | Лампа ультрафиолетовая ДКБУ11L2G7 (Compact) | 3290 |
| 10. | Электронно-пускорегулирующий аппарат | 6000 |
| 11. | ЭлНэб Термо - нагреватель аэрозоля (Россия)/цена указана с учетом работ по монтажу оборудования | 14900 |